### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2014/15 років

станом на 16.09.2014 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | План обсягу робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 15 | 7,5 | - | 7,5 | 15 | 7,0 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 40 | 14,2 | - | 14,2 | 40 | 13,0 | 100 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 14,0 | - | 14,0 | 13 | 11,2 | 100 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 30 | 20,5 | - | 20,5 | 30 | 19,0 | 100 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 55,0 | - | 55,0 | 320 | 47,7 | 100 |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 25 | 7,5 | - | 7,5 | 25 | 7,0 | 100 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,41 | 7,0 | - | 7,0 | 0,24 | 7,0 | 59 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,4 | 30,0 | - | 30,0 | 2,4 | 25,0 | 100 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 | - | 8,0 | 0,41 | 15,0 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 5,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 16 | 18,3 | - | 18,3 | 16 | 20,5 | 100 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 3 | 13,0 | - | 13,0 | 3 | 12,9 | 100 |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 21,5 | - | 21,5 | 20 | 21,9 | 100 |
| 2.5 | поля фільтрації | один. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 9,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 231,5 | - | 231,5 |  | 221,2 | 97,1 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 10,0 | 100 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 10,0 | 100 |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 10,0 | 100 |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 15,0 | - | 15,0 | 1 | 15,0 | 100 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 | - | 30,0 | 1 | 30,0 | 100 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплової мережі до будівлі виконкому | м/п | 75 | 75,0 | 75,0 | - | 75 | 75,0 | 100 |
| 2.2. | відновлення теплової ізоляції на ділянці теплової мережі по вул. Горького від тк. С18 до тк. С20 | м/п | 654 | 120,0 | 120,0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | капітальний ремонт теплової мережі до терапевтичного відділення по вул.. К.Маркса,33 | м/п | 90 | 200,0 | 200,0 | - | 90 | 60,0 | 100 |
| 2.4 | ремонт ділянки теплової мережі від тк. Э22в до Э22б по вул. Першотравнева | м/п | 15 | 20,0 | - | 20,0 | 15 | 20,0 | 100 |
| 2.5. | ремонт ділянки теплової мережі в тк. C21а по вул. Горького,7 (2-х тр.) | м/п | 8 | 10,0 | - | 10,0 | 8 | 10,0 | 100 |
| 2.6. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по вул. М.Букіна (в 2-х тр.) | м/п | 24 | 7,0 | - | 7,0 | 24 | 7,0 | 100 |
| 2.7. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №1 | м/п | 10 | 2,0 | - | 2,0 | 10 | 2,0 | 100 |
| 2.8. | ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №2 | м/п | 12 | 2,0 | - | 2,0 | 12 | 2,0 | 100 |
| 2.9. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 | - | 12,0 | 202 | 12,0 | 100 |
| 2.10 | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | 23,5 | 5,0 | 100 |
| 2.11 | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. | 10 | 9,0 | - | 9,0 | 10 | 9,0 | 100 |
| 2.12 | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 40,0 | 12,0 | - | 12,0 | 40 | 12,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 549,0 | 395,0 | 154,0 |  | 289,0 | 94,12 |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт рулонної покрівлі вул. Дзержинського,51 | од. | 1 | 14,8 | 14,8 | - | 1 | 14,8 | 100 |
| 1.2. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 56 | од. | 1 | 50,5 | 50,5 | - | - | - | - |
| 1.3. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. | 1 | 68,9 | 68,9 |  | - | 20,9 | - |
| 1.4. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 63 | од. | 1 | 60,1 | 60,1 |  | - | 18,0 | - |
| 1.5. | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 |  | - | - | Знято з виконання |
| 1.6 | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 |  | - | - | Знято з виконання |
| 1.7. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Дніпровський,279 | од. | 1 | 104,4 | 104,4 | - | - | 104,4 | 100 |
| 1.8 | ремонт системи водопостачання будинку ОСББ по просп. Перемоги,17 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 |  | - | 17,3 | - |
| 1.9 | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Дзержинського,27 | од. | 1 | 31,6 | 31,6 | - | - | 31,6 | - |
| 1.10 | ремонт системи електропостачання гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | од. | 1 | 88,5 | 88,5 |  | - | - | - |
| 1.11 | Ремонт покрівлі гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | Од. | 1 | 61,5 | 61,5 |  | - |  | - |
| 1.12 | ремонт високовольтних комірок по вул. Першотравнева, 24 б | од. | 1 | 36,4 | 36,4 | - | - | - | - |
| 1.13 | ремонт електросилового обладнання ТП30/31 по вул. Першотравнева, 24 б | од. | 1 | 20,9 | 20,9 | - | - | - | - |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 48 | 3,2 | - | 3,2 | 48 | 3,2 | 100 |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1416 | 9,9 | - | 9,9 | 1416 | 9,9 | 100 |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 99,4 | 14,1 | - | 14,1 | 99,4 | 14,1 | 100 |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 41 | 164,1 | - | 164,1 | 41 | 139,0 | 100 |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 32 | 56,2 | - | 56,2 | 32 | 49,7 | 100 |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 50 | 36,0 | - | 36,0 | 50 | 31,5 | 100 |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 375 | 114,0 | - | 114,0 | 369 | 108,7 | 98 |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 33 | 11,6 | - | 11,6 | 28 | 11,7 | 85 |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 175 | 207,0 | - | 207,0 | 175 | 202,5 | 100 |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 42 | 8,7 | - | 8,7 | 42 | 8,2 | 100 |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 63 | 67,4 | - | 67,4 | 63 | 67,4 | 100 |
| 2.12 | ремонт відмостки цоколю | буд. | 10 | 6,0 | - | 6,0 | 10 | 5,3 | 100 |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 10 | 2,0 | - | 2,0 | 10 | 1,5 | 100 |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 163 | 18,2 | - | 18,2 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 1386,0 | 667,6 | 718,4 |  | 964,1 | 91,6 п/ремонт |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №7 «Ромашка» | об'єкт | 1 | 101,0 | 101,0 | - | 1 | 92,1 | 100 |
| 1.2. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №2 «Сонечко» | об'єкт | 1 | 14,2 | 14,2 | - | - | - | - |
| 1.3 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 «Журавлик» |  | 1 | 99,2 | 99,2 | - | 1 | 78,6 | 100 |
| 1.4. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 60,0 | 60,0 | - | 1 | 59,5 | 100 |
| 1.5. | капітальний ремонт приміщень гімназії | об'єкт | 1 | 216,4 | 216,4 | - | 1 | 76,5 | 35 |
| 1.6. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 174,8 | 174,8 | - | 1 | 162,4 | 100 |
| 1.7. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 201,4 | 201,4 | - | - | - | Знято з виконання |
| 1.8. | капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 116,5 | 116,5 | - | - | - | - |
| 1.9. | Реконструкція покрівлі НВК №2 | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - |  |  | Знято з виконання |
| 1.10 | капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №7 | об'єкт | 1 | 90,0 | 90,0 |  | 1 | 86,98 | 100 |
| 1.11 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №8 | Об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | 98,96 | 100 |
| 1.12 | Капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №10 | Об'єкт | 1 | 122,6 | 122,6 | - | 1 | 117,8 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1094,7 | 1094,7 |  |  | 772,84 | 73,5 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт сантехнічних систем шкіряно-венерологічного відділення по вул. Калініна, 30 | об'єкт | 1 | 25,0 | 25,0 | - | - | 20,7 | - |
| 2.2. | Капітальний ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК-2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 182,3 | 182,3 | - | - | 94,2 | - |
| 2.3. | Капітальний ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі по вул. К.Маркса,33а | об'єкт | 1 | 77,1 | 77,1 | - | - | 1,58 | - |
| 2.4. | Капітальний ремонт сантехнічних систем 3-поверхової будівлі по вул. .К. Маркса, 33а | об'єкт | 1 | 343,5 | 343,5 | - | 1 | 340,9 | 100 |
| 2.5. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 34,5 | 34,5 | - | 1 | 34,5 | 100 |
| 2.6. | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 |  |  |  | Знято з виконання |
|  | Разом: |  |  | 662,4 | 662,4 |  |  | 491,88 | 40 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи | буд. | 1 | 18,0 | 18,0 | - | - | 18,0 | 100 |
| 3.2. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 3,5 | 8,1 | 8,1 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 26,1 | 26,1 | - | - | 18,0 | 69 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 11,1 | 1491,2 | 1491,2 | - | 4,5 | 473,9 | 41 |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 4,3 | 730,6 | 730,6 | - | 4,04 | 719,3 | 94 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 38,0 | 38,0 | - | 204 | 27,0 | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 2279,8 | 2279,8 | - |  | 1220,2 | 59 |
|  | Всього: |  |  | 6229,5 | 5125,6 | 1103,9 |  | 3977,22 | 75 |

Заступник міського голови                                                                                                                                       В.Сироватка