### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період

2012-2013 років по місту Нова Каховка станом на 01 вересня 2012 року

| № з/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт, всього | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано од. | Сума затрат тис.грн. | Вико-нано у % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 11 | 8,0 |  | 8,0 | 10 | 5,2 | 91 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 44 | 18,0 |  | 18,0 | 42 | 15,4 | 95 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 10 | 10,0 |  | 10,0 | 10 | 9,8 | 100 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 54 | 30,0 |  | 30,0 | 56 | 28,6 | 104 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 51,0 |  | 51,0 | 319 | 48,1 | 99,7 |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 30 | 8,0 |  | 8,0 | 30 | 8,0 | 100 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,51 | 6,0 |  | 6,0 | 0,11 | 2,0 | 22 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 1 | 20,0 |  | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 100 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 |  | 8,0 | 0,36 | 14,0 | 88 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. Заміна обладнання | один. | 2 | 1401,0 |  | 1401,0 | 2 | 1298,97 | 95 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). Заміна обладнання | один. | 21 | 6911,0 |  | 6911,0 | 20 | 6219,32 | 95 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС). Заміна обладнання | один. | 10 | 2300,0 |  | 2300,0 | 10 | 2070,0 | 100 |
| 2.4. | свердловини (АС). Заміна обладнання | один. | 18 | 2723,0 |  | 2723,0 | 7 | 2525,04 | 39 |
| 2.5. | капітальний ремонт глибинного насосу на АС 19-07 | шт. | 1 | 9,0 |  | 9,0 | 1 | 6,0 | 100 |
| 2.6. | капітальний ремонт відцентрованих насосів на КНС | шт. | 2 | 2,0 |  | 2,0 | 1 | 2,7 | 50 |
| 2.7. | ремонт лотків водовідведення полів фільтрації | м/п | 30 | 5,0 |  | 5,0 | 12 | 1,3 | 40 |
| 2.8. | чистка робочих відстійників водовідведення полів фільтрації | шт. | 2 | 5,0 |  | 5,0 | 2 | 4,2 | 93 |
| 2.9. | ремонт відмостки наземного і підземного павільйонів на АС 19-07, 19-160 | шт. | 2 | 1,5 |  | 1,5 | 2 | 1,5 | 100 |
| 2.10. | технічне обслуговування електрообладнання АС | шт. | 2 | 2,0 |  | 2,0 | 1 | 3,9 | 96 |
| 2.11. | технічне обслуговування електрообладнання КНС | шт. | 1 | 1,0 |  | 1,0 | 1 | 2,7 | 93 |
|  | Разом: |  |  | 13519,5 |  | 13519,5 |  | 12286,7 | 91 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  | 94 |
| 1.1 | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 4,0 |  | 4,0 | 1 | 3,8 | 95 |
| 1.2. | поточний ремонт котельні №2 (лікарняний комплекс “Сокіл”) | шт. | 1 | 5,0 |  | 5,0 | 1 | 5,0 | 100 |
| 1.3 | придбання елементів системи ХВП на котельню №2 | обладнання |  | 20,5 | 20,5 | - | - | 24,23 | 95 |
| 1.4. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | 1 | 9,5 | 95 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 5,0 |  | 5,0 | 1 | 4,5 | 90 |
| 1.6. | заміна вводу водопроводу та системи водопостачання котельні №5 | од. | 1 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | 0 |
| 1.7. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 | 1 | 28,5 | 95 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 2.1. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 |  | 12,0 | 206 | 12,0 | 100 |
| 2.2. | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 |  | 5,0 | 23,5 | 5,0 | 100 |
| 2.3. | відновлення теплоізоляції по вул. М.Букіна | м/п | 100 | 7,0 |  | 7,0 | - | 5,95 | 85 |
| 2.4 | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 70 | 20,0 | - | 20,0 | - | 15,0 | 75 |
|  | Разом: |  |  | 126,0 | 28,0 | 98,0 |  | 108,5 | 92 |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт шиферної покрівлі вул. К.Маркса,52 | од. | 1 | 50,0 | 50,0 |  | 1 | 11,76 | 30 |
| 1.2. | ремонт покрівлі ПКР по просп. Перемоги, 33 під. №2 | од. | 1 | 23,5 | 23,5 |  | 1 | 23,5 | 100 |
| 1.3. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Перемоги, 36 | од. | 1 | 33,0 | 33,0 |  | 1 | 39,1 | 100 |
| 1.4. | ремонт рулонної покрівлі по вул. 60 років Радянської влади,6 | од. | 1 | 51,4 | 51,4 |  | 1 | 30,0 | 58 |
| 1.5. | експертне обстеження ліфтів | од. | 8 | 20,8 | 20,8 |  | 8 | 20,8 | 100 |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 67 | 2,8 |  | 2,8 | 67 | 2,8 | 100 |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1370 | 8,2 |  | 8,2 | 1214 | 6,4 | 89 |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 110 | 12,1 |  | 12,1 | 89 | 11,3 | 81 |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 57 | 238,0 |  | 238,0 | 54 | 208,0 | 95 |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 44 | 108,7 |  | 108,7 | 42 | 70,9 | 91 |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 66 | 74,7 |  | 74,7 | 57 | 32,1 | 86 |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 383 | 110,0 |  | 110,0 | 377 | 109,8 | 98 |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 56 | 17,9 |  | 17.9 | 48 | 27,8 | 86 |
| 2.9 | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 141 | 327,8 |  | 327,7 | 132 | 319,93 | 94 |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 34 | 10,6 |  | 10,6 | 12 | 1,6 | 35 |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 48 | 40,1 |  | 40,1 | 48 | 40,1 | 100 |
| 2.12. | ремонт відмостки, цоколю | буд. | 6 | 5,0 |  | 5,0 | 5 | 3,1 | 98 |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 4 | 2,0 |  | 2,0 | 3 | 1,6 | 85 |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 120 | 11,7 |  | 11,7 | 120 | 11,7 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1415,7 | 446,1 | 969,6 |  | 966,3 | 86 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капітальний ремонт системи опалення д/с №1 “Гвоздичка” | об'єкт | 1 | 80,0 | 80,0 |  | 1 | 79,7 | 100 |
| 1.2. | капітальний ремонт системи ГВП яс №1 “Дюймовочка” | об'єкт | 1 | 23,4 | 23,4 |  | 1 | 23,4 | 100 |
| 1.3. | капітальний ремонт покрівлі я/с “Дюймовочка” | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 |  | 1 | 85,0 | 100 |
| 1.4. | капітальний ремонт покрівлі я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 90,0 | 90,0 |  | 1 | 88,4 | 100 |
| 1.5. | капітальний ремонт будівлі я/с №6 “Теремок” | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 |  | 1 | 30,0 | 100 |
| 1.6. | капітальний ремонт системи опалення я/с №11 “Золотий ключик” | об'єкт | 1 | 273,6 | 50,0 |  | 1 | 251,5 | 100 |
| 1.7. | капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення НВК №4 | об'єкт | 1 | 106,4 | 106,4 |  | 1 | 106,4 | 100 |
| 1.8. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №5 | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 |  | 1 | 145,7 | 58 |
| 1.9. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №6 | об'єкт | 1 | 270,0 | 270,0 |  | 1 | 270,0 | 100 |
| 1.10. | реконструкція плит покриття спортивного залу ЗОШ №6 | об'єкт | 1 | 52,0 | 52,0 |  | 1 | 41,1 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1245,5 | 1245,5 |  |  | 1121,2 | 96 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | реконструкція зовнішніх електричних мереж лікарняного комплексу №1 (проектні роботи) | об'єкт | 1 | 17,2 | 17,2 |  | 1 | 17,2 | 100 |
| 2.2. | реконструкція зовнішніх електричних мереж лікарняного комплексу №2 (проектні роботи) | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 |  | 1 | 19,37 | 100 |
| 2.3. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЛК-2 | об'єкт | 1 | 220,0 | 220,0 |  | 1 | 220,0 | 100 |
| 2.4. | капітальний ремонт покрівлі дитячого інфекційного відділення | об'єкт | 1 | 84,6 | 84,6 |  | 1 | 84,6 | 100 |
| 2.5. | капітальний ремонт сантехнічних систем станції швидкої допомоги | об'єкт | 1 | 38,3 | 38,3 |  | 1 | 38,3 | 100 |
| 2.6. | капітальний ремонт покрівлі харчоблоку | об'єкт | 1 | 32,0 | 32,0 |  | 1 | 32,0 | 100 |
| 2.7. | капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення ЛК №2 | об'єкт |  | 130,0 | 130,0 |  | 1 | - | 0 |
| 2.8. | капітальний ремонт будівлі поліклініки | об'єкт |  | 224,02 | 224,02 |  | 1 | 224,02 | 100 |
| 2.9 | капітальний ремонт травматологічного відділення ЛК №2 | об'єкт |  | 150,0 | 150,0 |  | 1 | 160,0 | 100 |
| 2.10 | капітальний ремонт кардіологічного відділення | об'єкт |  | 30,0 | 30,0 |  | 1 | 30,0 | 100 |
| 2.11 | ревізія запірної арматури | шт. | 36 | 14,4 |  | 14,4 | 27 | 10,9 | 80 |
| 2.13 | ревізія електрощитових | шт. | 1 | 1,0 |  | 1,0 | 1 | 0,7 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 971,52 | 956,12 | 15,4 |  | 837,1 | 98 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | реконструкція системи опалення дитячої музичної школи | буд. | 1 | 56,0 | 56,0 |  | 1 | 56,0 | 100 |
| 3.2. | капітальний ремонт приміщень літературно-меморіального музею А.Бахути | буд. | 1 | 25,0 | 25,0 |  | 1 | 25,0 | 100 |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | тн |  | 4,3 | 4,3 |  | - | - | - ** |
|  | Разом: |  |  | 85,3 | 85,3 |  |  | 81,0 | 67 (100)* |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 4,5 | 994,2 | 994,2 |  | 1,4 | 230,4 | 24 |
| 2. | ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 4,4 | 682,4 | 682,4 |  | 5,33 | 699,6 | 121 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 183 | 20,0 | 20,0 |  | 183 | 28,9 | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 12,0 | 12,0 |  | 160 | - | 64 |
|  | Разом: |  |  | 1708,6 | 1708,6 |  |  | 958,9 | 77 |
|  | Всього: |  |  | 19072,12 | 4469,62 | 14602,5 |  | 12286,7 | 91 |

Перший заступник міського голови                                                             Л.Чурсинов