НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

19.02.2020          № 68-р

Про затвердження заходів

по усуненню порушень

вимог пожежної безпеки

З  метою  забезпечення   пожежної   безпеки   приміщень   виконавчого комітету    Новокаховської      міської       ради,     на     виконання      припису Новокаховського  міського  відділу  ГУ ДСНС  України в Херсонській області від 06 лютого 2020 року, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Затвердити заходи по усуненню порушень вимог пожежної безпеки, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 47-р «Про затвердження заходів по усуненню порушень вимог пожежної безпеки»

3.   Контроль   за  виконанням   цього   розпорядження   покласти   на  керуючого справами виконкому Акуленка В.С.

Виконуючий обов`язки

міського голови							     Леонід ЧУРСИНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

19.02.2020  № 68-р

# ЗАХОДИ

по усуненню порушень вимог пожежної безпеки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приміщення виконкому обладнати автоматичною пожежною сигналізацією | 2020-2022 рік | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С. |
| 2. | Провести вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища | 2020-2022 рік | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 3. | У приміщенні електрощитової встановити протип п протипожежні двері 2-го типу | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 4. | Демонтувати або виконати з’ємними грати встановлені на вікнах першого поверху | Відповідь надана листом від 16.06.2007 № 24/1863 | Акуленко В.С. |
| 5. | Шляхи евакуації обладнати евакуаційним освітленням | 2020-2022 рік | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 6. | Обладнати приміщення автоматичною пожежною сигналізацією і вивести її на пульт централізованого спостерігання | 2020-2022 рік | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 7. | По даному припису розробити план усунення запропонованих заходів. Копію плану заходів надати до Новокаховського МВ ГУ ДСНС України у Херсонській області | 2020 рік | Акуленко В.С. |

Керуючий справами виконкому				               В.С.Акуленко