НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

08.02.2019          №  47-р

Про затвердження заходів

по усуненню порушень

вимог пожежної безпеки

З  метою  забезпечення   пожежної   безпеки   приміщень   виконавчого комітету    Новокаховської      міської       ради,     на     виконання      припису Новокаховського  міського  відділу  ГУ ДСНС  України в Херсонській області від 30 січня 2019 року, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Затвердити заходи по усуненню порушень вимог пожежної безпеки, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 10.11.2017 № 370-р «Про затвердження заходів по усуненню порушень вимог пожежної безпеки»

3.   Контроль   за  виконанням   цього   розпорядження   покласти   на  керуючого справами виконкому Акуленка В.С.

Міський голова

В.І.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

08.02.2019  № 47-р

# ЗАХОДИ

по усуненню порушень вимог пожежної безпеки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приміщення виконкому обладнати автоматичною пожежною сигналізацією | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С. |
| 2. | Провести вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 3. | У приміщенні електрощитової встановити протип п протипожежні двері 2-го типу | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 4. | Демонтувати або виконати з’ємними грати встановлені на вікнах першого поверху | Відповідь надана листом від 16.06.2007 № 24/1863 | Акуленко В.С. |
| 5. | Шляхи евакуації обладнати евакуаційним освітленням | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 6. | Обладнати приміщення автоматичною пожежною сигналізацією і вивести її на пульт централізованого спостерігання | Після виділення коштів | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 7. | Забезпечити захисну споруду документацією, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди; Опис обладнання та майна; Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючих пристроїв; Журнал перевірки стану захисної споруди; План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації; План приведення захисної споруди у готовність; Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання; Правила користування приладами; Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря; Формуляр фільтровентиляційного агрегату; Порядок провітрювання захисної споруди; Щорічний акт огляду ємностей для питної води; Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення ( вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв; Список сигналів оповіщення цивільної оборони; Список телефонів підприємств міста; Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність; Правила поведінки у захисній споруді; Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов’язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони; Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту; Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах | 2019 рік | Акуленко В.С. Бараніченко О.І. |
| 8. | По даному припису розробити план усунення запропонованих заходів. Копію плану заходів надати до Новокаховського МВ ГУ ДСНС України у Херсонській області | 2019 рік | Акуленко В.С. |

Керуючий справами виконкому				               В.С.Акуленко