НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.11.2017           №  370-р

Про затвердження заходів

по усуненню порушень

вимог пожежної безпеки

З  метою  забезпечення   пожежної   безпеки   приміщень   виконавчого комітету    Новокаховської      міської       ради,     на     виконання      припису Новокаховського  міського  відділу  ГУ ДСНС  України в Херсонській області від 19 липня 2016 року, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Затвердити заходи по усуненню порушень вимог пожежної безпеки, що додаються.

2.   Контроль   за  виконанням   цього   розпорядження   покласти   на  керуючого справами виконкому Акуленка В.С.

Виконуючий обов’язки

міського голови								    Л.Г.Чурсинов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.11.2017 №  370-р

# ЗАХОДИ

по усуненню порушень вимог пожежної безпеки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приміщення виконкому обладнати автоматичною пожежною сигналізацією | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С. |
| 2. | Провести вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 3. | У приміщенні електрощитової встановити протип ппротипожежні двері 2-го типу | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 4. | У приміщенні архіву встановити протипожежні двері 2-го типу | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Фурсєєва І.В. Акуленко В.С |
| 5. | Демонтувати або виконати з’ємними грати встановлені на вікнах першого поверху | Відповідь надана листом від 16.06.2007 № 24/1863 | Акуленко В.С. |
| 6. | Шляхи евакуації обладнати евакуаційним освітленням | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 7. | Пожежні крани укомплектувати пожежними рукавами та стволами однаковими з ними діаметрами | Після виділення коштів за рішенням міської ради | Акуленко В.С. |
| 8. | Провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежні крани | 15.09.2018 | Акуленко В.С. Воробйова Н.І. |
| 9. | Обладнати приміщення автоматичною пожежною сигналізацією і вивести її на пульт централізованого спостерігання | Після виділення коштів | Акуленко В.С. Фурсєєва І.В. |
| 10. | Забезпечити захисну споруду документацією, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди; Опис обладнання та майна; Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючи пристроїв; Журнал перевірки стану захисної споруди; План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації; План приведення захисної споруди у готовність; Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання; Правила користування приладами; Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря; Формуляр фільтровентиляційного агрегату; Порядок провітрювання захисної споруди; Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для питної води; Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення ( вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв; Список сигналів оповіщення цивільної оборони; Список телефонів міста, району, підприємства; Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність; Правила поведінки у захисній споруді; Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов’язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони; Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту; Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах | 2018 рік | Акуленко В.С. Бараніченко О.І. |
| 11. | По даному припису розробити план для усунення запропонованих заходів. Копію планку заходів надати до Новокаховського МВ ГУ ДСНС України у Херсонській області | 15.11.2017 | Акуленко В.С. |

Керуючий справами виконкому				               В.С.Акуленко