УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  22.04.2014  20 ____  р.   № 107	       ________

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2013/14 року

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2014/15 року

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2013/14 року.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечував стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Система централізованого теплопостачання працювала безперебійно,   значних аварій на мережах не виникало.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах водопостачання та водовідведення не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу.

Основним недоліком проходження опалювального сезону є заборгованість комунального підприємства “Новокаховське УКГ” за спожитий природний газ. Станом на 01 березня поточного року борг підприємства складає 13738,6 тис. грн., в т.ч. за останній опалювальний сезон 
6187,7  тис.грн., за електроенергію заборгованість відсутня.

Оплата населенням за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій станом на 01 березня складає 87,6 відсотків (за аналогічний період 2013 року – 91,5%), водопостачання та водовідведення – 92,8 відсотків (за аналогічний період 2013 року – 100,9%).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2013/14 року та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2014/15 року, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств по підготовці об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року  задовільною.

2. Затвердити Заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Директору КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О. забезпечити до 01 вересня 2014 року в повному обсязі розрахунки за спожитий в минулому сезоні природний газ.

6. Головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря       м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М. розробити програми (заходи) по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

7. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря               м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу культури 
Івановій В.М. укласти до 01 жовтня 2014 року угоди на постачання природного газу.

8. Керівникам житлово-комунальних підприємств активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

10. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Євсікову О.О., КП “Основа” Чечину О.О., КП “Міський водоканал” Радованцю В.В., КП “Новокаховське ЖЕУ” Канєвському Г.О.,           КП “Новокаховський гуртожиток” Калиті А.І., комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., відділу освіти Якубовій О.О., відділу культури Івановій В.М. забезпечити завершення до 20 вересня 2014 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

11. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити в 2014 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

12. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2014/15 року (Сироватка В.М.):

12.1. Забезпечити координацію з цих питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

12.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

13. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

14. Відділу комунального господарства виконавчого комітету узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

15. Вважати виконаним та таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 23 квітня 2013 року № 129 “Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2012/13 років та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 років”.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський голова                                                                                    В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

від 22.04.2014 _№  107

### З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2014/15 років

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 15 | 7,5 | - | 7,5 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 40 | 14,2 | - | 14,2 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 14,0 | - | 14,0 |  |  |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 30 | 20,5 | - | 20,5 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 55,0 | - | 55,0 |  |  |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 25 | 7,5 | - | 7,5 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,41 | 7,0 | - | 7,0 |  |  |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,4 | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 | - | 8,0 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 16 | 18,3 | - | 18,3 |  |  |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 3 | 13,0 | - | 13,0 |  |  |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 21,5 | - | 21,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5 | поля фільтрації | один. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
|  | Разом: |  |  | 231,5 | - | 231,5 |  |  |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  | травень -вересень | Євсіков О.О. |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 15,0 | - | 15,0 |  |  |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплової мережі до будівлі виконкому | м/п | 75 | 75,0 | 75,0 | - | травень – вересень | Євсіков О.О., |
| 2.2. | відновлення теплової ізоляції на ділянці теплової мережі по вул. Горького від тк. С18 до тк. С20 | м/п | 654 | 120,0 | 120,0 | - |  |  |
| 2.3. | капітальний ремонт теплової мережі до терапевтичного відділення по вул.. К.Маркса,33 | м/п | 90 | 200,0 | 200,0 | - |  |  |
| 2.4 | ремонт ділянки теплової мережі від тк. Э22в до Э22б по вул. Першотравнева | м/п | 15 | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| 2.5. | ремонт ділянки теплової мережі в тк. C21а по вул. Горького,7 (2-х тр.) | м/п | 8 | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 2.6. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по вул. М.Букіна (в 2-х тр.) | м/п | 24 | 7,0 | - | 7,0 |  |  |
| 2.7. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №1 | м/п | 10 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.8. | ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №2 | м/п | 12 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.9. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
| 2.10 | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.11. | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. | 10 | 9,0 | - | 9,0 | травень – вересень | Євсіков О.О., |
| 2.14 | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 40,0 | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 549,0 | 395,0 | 154,0 |  |  |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт: |  |  | 667,6 | 667,6 |  | травень -вересень | Канєвський Г.О. Чечин О.О. Каліта А.І. Голови ОСББ |
| 1.1. | ремонт рулонної покрівлі вул. Дзержинського,51 | од. | 1 | 14,8 | 14,8 | - |  |  |
| 1.2. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 56 | од. | 1 | 50,5 | 50,5 | - |  |  |
| 1.3. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. | 1 | 68,9 | 68,9 |  |  |  |
| 1.4. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 63 | од. | 1 | 60,1 | 60,1 |  |  |  |
| 1.5. | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 1.6 | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 1.7. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Дніпровський,279 | од. | 1 | 104,4 | 104,4 | - |  |  |
| 1.8 | ремонт системи водопостачання будинку ОСББ по просп. Перемоги,17 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 1.9 | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Дзержинського,27 | од. | 1 | 31,6 | 31,6 | - |  |  |
| 1.10 | ремонт системи електропостачання гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | од. | 1 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт покрівлі гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | од. | 1 | 61,5 | 61,5 |  |  |  |
| 1.12 | ремонт високовольтних комірок по вул. Першотравнева, 24 б | од. | 1 | 36,4 | 36,4 | - |  |  |
| 1.13 | ремонт електросилового обладнання ТП30/31 по вул. Першотравнева, 24 б | од. | 1 | 20,9 | 20,9 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  | 718,4 |  | 718,4 | травень -вересень | Канєвський Г. О., Чечин О.О. Каліта А.І. |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 48 | 3,2 | - | 3,2 |  |  |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1416 | 9,9 | - | 9,9 |  |  |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 99,4 | 14,1 | - | 14,1 |  |  |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 41 | 164,1 | - | 164,1 |  |  |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 32 | 56,2 | - | 56,2 |  |  |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 50 | 36,0 | - | 36,0 |  |  |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 375 | 114,0 | - | 114,0 |  |  |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 33 | 11,6 | - | 11,6 |  |  |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 175 | 207,0 | - | 207,0 |  |  |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 42 | 8,7 | - | 8,7 |  |  |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 63 | 67,4 | - | 67,4 |  |  |
| 2.12 | ремонт відмостки цоколю | буд. | 10 | 6,0 | - | 6,0 |  |  |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 10 | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 163 | 18,2 | - | 18,2 |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1386,0 | 667,6 | 718,4 |  |  |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  | травень – серпень | Якубова О.О. |
| 1.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №7 «Ромашка» | об'єкт | 1 | 101,0 | 101,0 | - |  |  |
| 1.2. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №2 «Сонечко» | об'єкт | 1 | 14,2 | 14,2 | - |  |  |
| 1.3 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 «Журавлик» |  | 1 | 99,2 | 99,2 |  |  |  |
| 1.4. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 60,0 | 60,0 | - |  |  |
| 1.5. | капітальний ремонт будівлі гімназії | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 174,8 | 174,8 | - | травень – серпень | Якубова О.О. |
| 1.7. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 201,4 | 201,4 | - |  |  |
| 1.8. | капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 116,5 | 116,5 |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкція покрівлі НВК №2 | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 877,1 | 877,1 | - |  |  |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.1. | Капітальний ремонт сантехнічних систем шкіряно-венерологічного відділення по вул. Калініна, 30 | об'єкт | 1 | 25,0 | 25,0 | - |  |  |
| 2.2. | Капітальний ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК-2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 182,3 | 182,3 | - |  |  |
| 2.3. | Капітальний ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі по вул. К.Маркса,33а | об'єкт | 1 | 77,1 | 77,1 | - |  |  |
| 2.4. | Капітальний ремонт сантехнічних систем 3-поверхової будівлі по вул. .К. Маркса, 33а | об'єкт | 1 | 343,5 | 343,5 | - |  |  |
| 2.5. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 42,1 | 42,1 | - |  |  |
| 2.6. | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 790,0 | 790,0 |  |  |  |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  | травень -серпень | Іванова В.М. |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи | буд. | 1 | 18,0 | 18,0 | - |  |  |
| 3.2. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 3,5 | 8,1 | 8,1 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 26,1 | 26,1 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 9,1 | 1216,1 | 1216,1 | - | травень-вересень | Гуртовий А.П. |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 2,6 | 463,7 | 463,7 | - |  |  |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 38,0 | 38,0 | - |  |  |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 20,0 | 20,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1737,8 | 1737,8 | - |  |  |
|  | Всього: |  |  | 5597,5 | 4493,6 | 1103,9 |  |  |

Заступник міського голови                                                                                                                                     В.М.Сироватка

Додаток

до рішення виконкому

22.04.2014  № 107

# С К Л А Д

міської комісії з організації та підготовки

господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2014/15 року

| Сироватка Володимир Миколайович | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | головний лікар КЗ “Центральної міської лікарні м.Нова Каховка”; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | начальник комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління”; |
| Євсіков Олег Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське управління комунального господарства”; |
| Іванова Віра Миколаївна | начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | директор комунального підприємства “Новокаховське ЖЕУ”; |
| Калита Андрій Іванович | директор комунального підприємства “Новокаховський гуртожиток” |
| Колодяжний Денис Володимирович | головний інженер Новокаховської філії публічного акціонерного товариства “Херсонгаз” (за згодою); |
| Маховський Владлен Іванович | начальник району енергозбуту та електричних мереж (за згодою); |
| Марченко Микола Стефанович | член Громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради; |
| Радованець Валерій Володимирович | директор комунального підприємства “Міський водоканал”; |
| Січевський Анатолій Геронович | начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | директор комунального підприємства “Основа”; |
| Якубова Оксана Олександрівна | начальник відділу освіти. |

Керуючий справами виконкому                                                           В.С.Акуленко