### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2013/14 років

станом на 15.07.2013 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | План обсягу робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. | 10 | 5,0 | - | 5,0 | 8 | 4,0 | 80 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 35 | 19,0 | - | 19,0 | 28 | 8,8 | 80 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 14,0 | - | 14,0 | 7 | 7,0 | 54 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 25 | 17,0 | - | 17,0 | 16 | 11,2 | 64 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 40,0 | - | 40,0 | 250 | 37,0 | 78 |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. | 30 | 6,0 | - | 6,0 | 23 | 6,90 | 77 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,41 | 7,0 | - | 7,0 | 0,106 | 1,9 | 26 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 1,4 | 35,0 | - | 35,0 | 1,12 | 18,3 | 80 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,41 | 8,0 | - | 8,0 | 0,108 | 3,6 | 26 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 8,0 | 80 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 13 | 54,0 | - | 54,0 | 13 | 27,5 | 53 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 3 | 30,0 | - | 30,0 | 3 | 21,2 | 41 |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 23,5 | - | 23,5 | 20 | 15,5 | 75 |
| 2.5 | ремонт лотків водовідведення полів фільтрації | м/п | 30 | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| 2.6. | чистка робочих відстійників водовідведення полів фільтрації | шт. | 2 | 5,0 | - | 5,0 | 2 | 0,8 | 25 |
|  | Разом: |  |  | 278,5 | - | 278,5 |  | 172,6 | 62 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 74 |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 7,0 | 70 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 8,0 | 80 |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 7,0 | 70 |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 15,0 | - | 15,0 | 1 | 12,0 | 80 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 | - | 30,0 | 1 | 21,0 | 70 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  | - |  |  | 75,9 | 52,1 |
| 2.1. | заміна ділянки тепломережі ø 400 від котельні №9 з переходом через вул. Індустріальна | м/п | 90 | 60,0 | 60,0 | - | 0 | - | - |
| 2.2. | заміна тепломережі до шкіряно-венерологічного відділення | м/п | 158 | 36,0 | 36,0 | - | 0 | - | - |
| 2.3. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 | - | 12,0 | 206 | 12,0 | 100 |
| 2.4. | встановлення арматури Ду250-400 на магістральних теплових мережах | шт. | 6 | 50,0 | - | 50,0 | 6 | 50,0 | 100 |
| 2.5. | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | 12 | 2,5 | 50 |
| 2.6. | відновлення теплоізоляції по вул. Горького на ділянці ринку “Малбі” | м/п | 285 | 50,0 | - | 50,0 | 0 | - | - |
| 2.7. | відновлення теплоізоляції по вул. М.Букіна | м/п | 60 | 11,0 | - | 11,0 | 24 | 5,5 | 50 |
| 2.8. | томпонування теплових камер не задіяних в виробництві | шт. | 18 | 9,0 | - | 9,0 | 11 | 5,9 | 65 |
| 2.9. | відновлення асфальтного покриття | кв.м | 70 | 20,0 | - | 20,0 | 0 | - | - |
| 2.10 | розробка проекту “Електрозабезпечення електроустановок котельні №1” | од. | 1 | 16,2 | 16,2 | - | 0 | - | - |
|  | Разом: |  |  | 344,2 | 112,2 | 232,0 |  | 130,9 | 63 |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  |  | ” |  |
| 1.1. | ремонт рулонної покрівлі вул. Дзержинського,49 | од. | 1 | 60,0 | 52,8 | 7,2 | 1 | 52,8 | 100 |
| 1.2. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 56 | од. | 1 | 50,5 | 50,5 | - | - | - | - |
| 1.3. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 63 | од. | 1 | 54,0 | 54,0 |  | - | - | - |
| 1.4. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. | 1 | 54,0 | 54,0 |  | - | - | - |
| 1.5. | Ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 |  | 1 | 3,0 | - |
| 1.6. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Дніпровський,279 | од. | 1 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - |
| 1.7. | ремонт високовольтних комірок по вул. Першотравнева, 24 | од. | 1 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |
| 1.8. | ремонт кабельної лінії КЛ-04 по вул. Дзержинського, 49 | од. | 1 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 1.9. | ремонт кабельної лінії КЛ-6,0 по вул. Першотравнева, 24 | од. | 1 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 1.10. | ремонт розподільчих електричних щитів РЩУ –04 по вул. Першотравнева,30 | од. | 1 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
| 1.11 | ремонт системи електрозабезпечення гуртожитку по вул. Дзержинського, 49 | од. | 1 | 29,1 | 29,1 | - | 1 | 29,1 | 100 |
|  | разом: |  |  |  |  |  |  | 84,9 | 18 |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 90 | 4,5 | - | 4,5 | 10 | 0,5 | 11 |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 844 | 5,1 | - | 5,1 | 520 | 3,1 | 62 |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 98,1 | 12,1 | - | 12,1 | 37,7 | 5,9 | 54 |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 55 | 224,5 | - | 224,5 | 23 | 78,2 | 40 |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 25 | 84,2 | - | 84,2 | 15 | 26,7 | 60 |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 45 | 73,1 | - | 73,1 | 26 | 17,7 | 58 |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 375 | 105,0 | - | 105,0 | 336 | 99,6 | 90 |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 37 | 18,4 | - | 18,4 | 28 | 15,4 | 76 |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 171 | 425,4 | - | 425,4 | 136 | 360,3 | 80 |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 47 | 12,4 | - | 12,4 | 33 | 4,5 | 70 |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 33 | 35,3 | - | 35,3 | 16 | 17,1 | 48 |
| 2.12 | ремонт відмостки, цоколю | буд. | 4 | 2,0 | - | 2,0 | 2 | 0,5 | 50 |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 4 | 2,0 | - | 2,0 | 3 | 2,0 | 75 |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 143 | 15.2 | - | 15,2 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 1436,8 | 410,4 | 1026,4 |  | 716,4 | 55 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капітальний ремонт будівлі д/с №1 “Гвоздичка” | об'єкт | 1 | 36,5 | 36,5 | - | 1 | 27,3 | 100 |
| 1.2. | капітальний ремонт будівлі я/с “Соколятко” | об'єкт | 1 | 80,4 | 80,4 | - | 1 | 78,2 | 100 |
| 1.3. | капітальний ремонт покрівлі я/с №5 “Казка” | об'єкт | 1 | 68,1 | 68,1 | - | 1 | 33,3 | 50 |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі я/с №6 “Теремок” | об'єкт | 1 | 12,1 | 12,1 | - | 1 | 12,1 | 100 |
| 1.5. | капітальний ремонт будівлі я/с №7 “Ромашка” | об'єкт | 1 | 29,6 | 29,6 | - | 1 | 28,1 | 100 |
| 1.6. | капітальний ремонт будівлі я/ №9 “Оленка” | об'єкт | 1 | 102,0 | 102,0 | - | 1 | 99,7 | 100 |
| 1.7. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | 1,3 | - |
| 1.8. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
| 1.9. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 67,0 | 67,0 | - | 1 | 66,6 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 715,7 | 715,7 | - |  | 346,6 | 72 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем ЦМЛ вул. К.Маркса,33а | об'єкт | 1 | 607,1 | 607,1 | - | 1 | 606,3 | 100 |
| 2.2. | капітальний ремонт поліклініки по вул. 60 років Радянської влади,3 | об'єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | 1 | 1,4 | - |
| 2.3. | капітальний ремонт покрівлі 3-х поверхової будівлі ЦМЛ вул. К. Маркса,33а | об'єкт | 1 | 90,1 | 90,1 | - | 0,3 | 0,3 | 35 |
| 2.4. | капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення лікарняного комплексу №2 | об'єкт | 1 | 147,9 | 147,9 | - | 1 | 89,8 | 61 |
| 2.5. | реконструкція мереж електропостачання лікарняного комплексу №1 | об'єкт | 1 | 56,8 | 56,8 | - |  | 38,8 | 40 |
| 2.6. | реконструкція мереж електропостачання лікарняного комплексу №2 | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - |  | - | - |
| 2.7. | ревізія запірної арматури | шт. | 36 | 14,4 | - | 14,4 | 25 | 10,0 | 70 |
|  | Разом: |  |  | 1266,2 | 1251,8 | 14,4 |  | 741,6 | 59 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи | буд. | 1 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | капітальний ремонт будівлі дитячої школи мистецтв | буд. | 1 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | - |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | тис.грн |  | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 57,0 | 57,0 | - |  | - | - |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 5,8 | 1066,4 | 1066,4 | - | 1,9 | 330,3 | 33 |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 4,3 | 501,8 | 501,8 | - | 7,2 | 555,9 | 167 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 26,6 | 26,6 | - | 204 | 26,6 | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 20,0 | 20,0 | - | 50 | 2,0 | 20 |
|  | Разом: |  |  | 1614,8 | 1614,8 | - |  | 914,8 | 57 |
|  | Всього: |  |  | 5713,2 | 4161,9 | 1551,3 |  | 3022,9 | 53 |

Перший заступник міського голови                                                                                           Л.Чурсинов